Zestawienie ilościowo-materiałowe

Zakres robót:

- wykonanie instalacji oświetlenia pomieszczeń biurowych V piętra  (zakup lamp w zakresie inwestora) dotyczy instalacji w sufitach w systemie Amstrong,

- wykonanie instalacji gniazd pomieszczeń biurowych V piętra, parteru (części wydzielonej)  i magazynu poziom piwnic 37 zestawów po 3 gniazda podwójne, podział instalacji wg zaleceń  max 5 stanowisk na jednym obwodzie w kanałach PCV po podłodze pod biurkami stanowisk oraz ścianach,

- wykonanie nowej rozdzielni wraz z zabezpieczeniami podłączonej                     do istniejącego zasilania

Zestawienie materiałów:

- rozdzielnia na zabezpieczeń obwodów – 1 szt.

- zabezpieczenia obwodów typu S - 38 szt.

- zabezpieczenia różnicowo prądowe 1F 18 szt.

- zabezpieczenie główne typu RBK 00 – 1 szt.

- wyłącznik FR 100A – 1 szt.

- licznik energii 100A modułowy – 1 szt.

- kanał kablowy metalowy - 40 mb

- uchwyty kanału metalowego - 30 szt.

- kanały kablowe PVC 130x60 - 120 mb

- kątowniki i rozgałęźniki do kanałów PCV

- kanał do podłogi  8m

- zestaw gniazd 3x podwójne 37 zestawów -111 szt.

- wyłączniki oświetlenia - 15 szt.

- kabel instalacji gniazdek 3x2,5 – 16 obw. 800 mb

- kabel instalacji oświetlenia 4x1,5 –200 mb

- kabel instalacji oświetlenia 3x1,5 – 200 mb

- materiały pomocnicze